## Tabelle1
plot | Datum_Lauf | time | gas1 | sec1 | peak1 | gas2 | sec2 | peak2 | gas3 | sec3 | peak3 | Mittelwert_CH4 | Stabw_CH4 | Konzentration_CH4_ppm | Mittelwert_CO2 | Stabw_CO2 | Konzentration_CO2_ppm | Mittelwert_N2O | Stabw_N2O | Konzentration_N2O_ppb | Zeitpunkt | Identifier | b_CH4 | R2_CH4 | b_CO2 | R2_CO2 | b_N2O | R2_N2O | Datum_Probennahme | rF_CH4 | rF_CO2 | rF_N2O
STD | 2017-04-18 | 10:45 | CH4 | 1.956 | 55.5122 | CO2 | 2.873 | 5621.5002 | N2O | 3.116 | 1013.0964 | 39.6647 | 4.1875 | 4.08 | 3930.879 | 398.9874 | 399 | 725.0817 | 67.8687 | 399 | [8 empty] | 2017-02-10 | 0.011146 | 0.0087612 | 0.0087612
STD | 2017-04-18 | 10:51 | CH4 | 1.943 | 38.4527 | CO2 | 2.86 | 3845.7522 | N2O | 3.103 | 714.3553 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 10:56 | CH4 | 1.95 | 38.4864 | CO2 | 2.866 | 3841.694 | N2O | 3.11 | 718.718 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 11:02 | CH4 | 1.943 | 38.189 | CO2 | 2.856 | 3900.7741 | N2O | 3.103 | 710.5096 | [17 empty] | 2017-02-10
A1 1 | 2017-04-18 | 11:07 | CH4 | 1.95 | 20.5142 | CO2 | 2.866 | 4996.9572 | N2O | 3.11 | 505.052 |  |  | 2.1101 |  | 507.2112 |  |  |  | 917.8045 | 0 | A1 | 0.00040343 | 0.25215 | 4.3934 | 0.99459 | 4.2511 | 0.95058 | 2017-02-10
A1 2 | 2017-04-18 | 11:12 | CH4 | 1.94 | 20.3504 | CO2 | 2.856 | 4551.2261 | N2O | 3.1 | 544.049 |  |  | 2.0933 |  |  | 461.9677 |  |  | 988.6717 | 10 | A2 | 6.5523e-05 | 0.01566 | 1.9145 | 0.7382 | 3.7296 | 0.94021 | 2017-02-10
A1 3 | 2017-04-18 | 11:18 | CH4 | 1.946 | 20.6292 | CO2 | 2.863 | 4936.0314 | N2O | 3.106 | 572.4594 |  |  | 2.122 |  |  | 501.027 |  |  | 1040.3004 | 20 | A3 | 0.00020969 | 0.81258 | 2.5436 | 0.84261 | 4.7492 | 0.9744 | 2017-02-10
A1 4 | 2017-04-18 | 11:23 | CH4 | 1.95 | 20.6678 | CO2 | 2.866 | 5339.1578 | N2O | 3.11 | 581.9338 |  |  | 2.1259 |  |  | 541.946 |  |  | 1057.5177 | 30 | G1 | 0.00083648 | 0.7644 | 1.0784 | 0.8547 | -0.88628 | 0.93966 | 2017-02-10
A1 5 | 2017-04-18 | 11:28 | CH4 | 1.95 | 20.5516 | CO2 | 2.863 | 5859.632 | N2O | 3.106 | 603.0751 |  |  | 2.114 |  |  | 594.7762 |  |  | 1095.9367 | 40 | G2 | 0.0001977 | 0.020334 | 2.501 | 0.86557 | 5.2573 | 0.97614 | 2017-02-10
A2 1 | 2017-04-18 | 11:34 | CH4 | 1.943 | 20.5444 | CO2 | 2.86 | 4719.2536 | N2O | 3.103 | 511.631 |  |  | 2.1132 |  |  | 479.0232 |  |  | 929.7601 |  | W1 | -0.0052276 | 0.76013 | 3.8433 | 0.71095 | -3.7097 | 0.7296 | 2017-02-10
A2 2 | 2017-04-18 | 11:39 | CH4 | 1.95 | 20.5032 | CO2 | 2.866 | 4699.6798 | N2O | 3.106 | 551.899 |  |  | 2.109 |  |  | 477.0364 |  |  | 1002.937 |  | W2 | -0.0054698 | 0.87808 | 5.818 | 0.96288 | 0.92401 | 0.77921 | 2017-02-10
A2 3 | 2017-04-18 | 11:45 | CH4 | 1.946 | 20.6484 | CO2 | 2.86 | 4683.7803 | N2O | 3.103 | 569.8804 |  |  | 2.1239 |  |  | 475.4225 |  |  | 1035.6137 |  | W3 | -0.0041618 | 0.97174 | 5.7595 | 0.99059 | 0.56931 | 0.97056 | 2017-02-10
A2 4 | 2017-04-18 | 11:50 | CH4 | 1.946 | 20.4453 | CO2 | 2.863 | 4731.2693 | N2O | 3.11 | 581.5064 |  |  | 2.103 |  | 480.2428 |  |  |  | 1056.741 | [8 empty] | 2017-02-10
A2 5 | 2017-04-18 | 11:55 | CH4 | 1.95 | 20.6052 | CO2 | 2.863 | 5450.1576 | N2O | 3.106 | 599.444 |  |  | 2.1195 |  |  | 553.2129 |  |  | 1089.3381 | [8 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 12:00 | CH4 | 1.94 | 38.8196 | CO2 | 2.856 | 3793.3856 | N2O | 3.096 | 708.7715 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 12:06 | CH4 | 1.943 | 38.7722 | CO2 | 2.86 | 3850.2236 | N2O | 3.103 | 712.4078 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 12:11 | CH4 | 1.95 | 38.5824 | CO2 | 2.863 | 3814.8818 | N2O | 3.106 | 712.5442 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 12:16 | CH4 | 1.946 | 38.7104 | CO2 | 2.863 | 3841.616 | N2O | 3.106 | 709.6039 | [17 empty] | 2017-02-10
A3 1 | 2017-04-18 | 12:22 | CH4 | 1.943 | 20.6378 | CO2 | 2.86 | 4957.7677 | N2O | 3.106 | 513.1442 |  |  | 2.1229 |  | 503.2333 |  |  |  | 932.51 | [8 empty] | 2017-02-10
A3 2 | 2017-04-18 | 12:27 | CH4 | 1.94 | 20.6187 | CO2 | 2.856 | 4658.9706 | N2O | 3.096 | 535.1464 |  |  | 2.1209 |  |  | 472.9042 |  |  | 972.4934 | [8 empty] | 2017-02-10
A3 3 | 2017-04-18 | 12:33 | CH4 | 1.943 | 20.6586 | CO2 | 2.86 | 4897.1112 | N2O | 3.103 | 567.8602 |  |  | 2.125 |  |  | 497.0764 |  |  | 1031.9425 | [8 empty] | 2017-02-10
A3 4 | 2017-04-18 | 12:38 | CH4 | 1.946 | 20.7581 | CO2 | 2.863 | 4914.0012 | N2O | 3.106 | 578.9494 |  | 2.1352 |  |  |  | 498.7908 |  |  | 1052.0943 | [8 empty] | 2017-02-10
A3 5 | 2017-04-18 | 12:43 | CH4 | 1.943 | 20.7084 | CO2 | 2.86 | 5488.6316 | N2O | 3.103 | 621.9132 |  |  | 2.1301 |  |  | 557.1181 |  |  | 1130.1702 | [8 empty] | 2017-02-10
G1 1 | 2017-04-18 | 12:49 | CH4 | 1.946 | 20.5756 | CO2 | 2.863 | 4597.6901 | N2O | 3.106 | 523.5302 |  |  | 2.1165 |  |  | 466.684 |  | 951.3839 | [9 empty] | 2017-02-10
G1 2 | 2017-04-18 | 12:54 | CH4 | 1.943 | 21.0182 | CO2 | 2.86 | 4884.708 | N2O | 3.1 | 570.4834 |  | 2.162 |  |  |  | 495.8175 |  |  | 1036.7095 | [8 empty] | 2017-02-10
G1 3 | 2017-04-18 | 12:59 | CH4 | 1.95 | 20.9025 | CO2 | 2.866 | 5163.8078 | N2O | 3.11 | 569.0856 |  |  | 2.1501 |  | 524.1472 |  |  |  | 1034.1694 | [8 empty] | 2017-02-10
G1 4 | 2017-04-18 | 13:05 | CH4 | 1.946 | 20.8353 | CO2 | 2.863 | 5023.9008 | N2O | 3.106 | 562.844 |  |  | 2.1432 |  |  | 509.9461 |  |  | 1022.8268 | [8 empty] | 2017-02-10
G1 5 | 2017-04-18 | 13:10 | CH4 | 1.95 | 20.9176 | CO2 | 2.866 | 5059.2815 | N2O | 3.11 | 556.3071 |  |  | 2.1516 |  |  | 513.5374 |  |  | 1010.9477 | [8 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 13:16 | CH4 | 1.946 | 38.809 | CO2 | 2.863 | 3789.1458 | N2O | 3.106 | 712.4312 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 13:21 | CH4 | 1.943 | 39.0075 | CO2 | 2.86 | 3838.0826 | N2O | 3.103 | 708.0275 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 13:26 | CH4 | 1.943 | 39.1468 | CO2 | 2.856 | 3876.8909 | N2O | 3.103 | 704.2822 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 13:32 | CH4 | 1.943 | 38.9512 | CO2 | 2.86 | 3873.7304 | N2O | 3.103 | 711.7994 | [17 empty] | 2017-02-10
G2 1 | 2017-04-18 | 13:37 | CH4 | 1.946 | 20.8584 | CO2 | 2.863 | 4593.663 | N2O | 3.106 | 528.5304 |  |  | 2.1455 |  |  | 466.2752 |  |  | 960.4705 | [8 empty] | 2017-02-10
G2 2 | 2017-04-18 | 13:42 | CH4 | 1.943 | 21.0054 | CO2 | 2.86 | 4720.9496 | N2O | 3.103 | 561.4466 |  |  | 2.1607 |  |  | 479.1953 |  |  | 1020.2874 | [8 empty] | 2017-02-10
G2 3 | 2017-04-18 | 13:48 | CH4 | 1.95 | 20.8083 | CO2 | 2.866 | 4858.2254 | N2O | 3.11 | 581.0218 |  |  | 2.1404 |  |  | 493.1294 |  |  | 1055.8604 | [8 empty] | 2017-02-10
G2 4 | 2017-04-18 | 13:53 | CH4 | 1.946 | 20.5938 | CO2 | 2.863 | 5047.3431 | N2O | 3.11 | 627.6364 |  |  | 2.1183 |  |  | 512.3256 |  |  | 1140.5706 | [8 empty] | 2017-02-10
G2 5 | 2017-04-18 | 13:59 | CH4 | 1.95 | 21.1603 | CO2 | 2.866 | 5662.447 | N2O | 3.106 | 640.0854 |  |  | 2.1766 |  |  | 574.7611 |  |  | 1163.1936 | [8 empty] | 2017-02-10
W1 1 | 2017-04-18 | 14:04 | CH4 | 1.94 | 20.9016 | CO2 | 2.86 | 4489.8732 | N2O | 3.1 | 515.7988 |  |  | 2.15 |  |  | 455.7402 |  | 937.3341 | [9 empty] | 2017-02-10
W1 2 | 2017-04-18 | 14:09 | CH4 | 1.946 | 19.2542 | CO2 | 2.863 | 5913.5988 | N2O | 3.106 | 569.2664 |  |  | 1.9805 |  |  | 600.254 |  |  | 1034.4979 | [8 empty] | 2017-02-10
W1 3 | 2017-04-18 | 14:15 | CH4 | 1.95 | 19.7842 | CO2 | 2.866 | 5738.8584 | N2O | 3.11 | 515.297 |  |  | 2.035 |  |  | 582.5172 |  |  | 936.4222 | [8 empty] | 2017-02-10
W1 4 | 2017-04-18 | 14:20 | CH4 | 1.946 | 19.1129 | CO2 | 2.863 | 5944.8214 | N2O | 3.106 | 505.1414 |  |  | 1.966 |  |  | 603.4232 |  |  | 917.9669 | [8 empty] | 2017-02-10
W1 5 | 2017-04-18 | 14:26 | CH4 | 1.95 | 18.4312 | CO2 | 2.866 | 6367.4568 | N2O | 3.113 | 504.605 |  |  | 1.8959 |  |  | 646.3224 |  |  | 916.9921 | [8 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 14:31 | CH4 | 1.946 | 38.8699 | CO2 | 2.863 | 3815.7452 | N2O | 3.11 | 705.5888 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 14:36 | CH4 | 1.943 | 39.2907 | CO2 | 2.86 | 3812.4864 | N2O | 3.106 | 708.4614 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 14:42 | CH4 | 1.95 | 38.8761 | CO2 | 2.866 | 3864.5762 | N2O | 3.113 | 707.5892 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 14:47 | CH4 | 1.95 | 39.0062 | CO2 | 2.866 | 3865.7986 | N2O | 3.106 | 708.1206 | [17 empty] | 2017-02-10
W2 1 | 2017-04-18 | 14:52 | CH4 | 1.943 | 20.7518 | CO2 | 2.86 | 4337.827 | N2O | 3.103 | 506.2966 |  |  | 2.1346 |  |  | 440.3069 |  |  | 920.0662 | [8 empty] | 2017-02-10
W2 2 | 2017-04-18 | 14:58 | CH4 | 1.946 | 19.442 | CO2 | 2.863 | 5353.0764 | N2O | 3.106 | 514.1269 |  |  | 1.9998 |  |  | 543.3587 |  |  | 934.2958 | [8 empty] | 2017-02-10
W2 3 | 2017-04-18 | 15:03 | CH4 | 1.95 | 19.3312 | CO2 | 2.866 | 5843.6473 | N2O | 3.106 | 512.7292 |  |  | 1.9885 |  |  | 593.1537 |  |  | 931.7558 | [8 empty] | 2017-02-10
W2 4 | 2017-04-18 | 15:09 | CH4 | 1.95 | 18.6202 | CO2 | 2.866 | 6232.6684 | N2O | 3.11 | 515.6778 |  |  | 1.9153 |  |  | 632.6409 |  |  | 937.1142 | [8 empty] | 2017-02-10
W2 5 | 2017-04-18 | 15:14 | CH4 | 1.943 | 18.5039 | CO2 | 2.86 | 6763.914 | N2O | 3.1 | 530.9446 |  |  | 1.9034 |  |  | 686.5644 |  |  | 964.8577 | [8 empty] | 2017-02-10
W3 1 | AS Fehler | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 2017-02-10
W3 2 | 2017-04-18 | 16:10 | CH4 | 1.953 | 27.8683 | CO2 | 2.87 | 6830.5694 | N2O | 3.11 | 711.934 |  | 2.8666 |  |  | 693.3302 |  |  | 1293.7602 | [9 empty] | 2017-02-10
W3 3 | 2017-04-18 | 16:16 | CH4 | 1.943 | 19.0817 | CO2 | 2.86 | 5279.2646 | N2O | 3.106 | 509.4978 |  |  | 1.9628 |  |  | 535.8666 |  |  | 925.8836 | [8 empty] | 2017-02-10
W3 4 | 2017-04-18 | 16:21 | CH4 | 1.946 | 18.7966 | CO2 | 2.863 | 5750.9028 | N2O | 3.103 | 511.6855 |  |  | 1.9335 |  |  | 583.7397 |  |  | 929.8592 | [8 empty] | 2017-02-10
W3 5 | 2017-04-18 | 16:26 | CH4 | 1.95 | 18.2725 | CO2 | 2.863 | 6414.0996 | N2O | 3.103 | 515.7634 |  |  | 1.8796 |  |  | 651.0569 |  |  | 937.2697 | [8 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 16:32 | CH4 | 1.94 | 38.8974 | CO2 | 2.856 | 3871.4384 | N2O | 3.1 | 709.1757 | [17 empty] | 2017-02-10
STD | 2017-04-18 | 16:37 | CH4 | 1.946 | 38.7408 | CO2 | 2.863 | 3853.2311 | N2O | 3.106 | 710.3543
STD | 2017-04-18 | 16:43 | CH4 | 1.943 | 39.2023 | CO2 | 2.86 | 3823.5446 | N2O | 3.103 | 709.1456
STD | 2017-04-18 | 16:48 | CH4 | 1.946 | 38.971 | CO2 | 2.863 | 3823.0824 | N2O | 3.106 | 706.652