## Tabelle1
plot | Datum_Lauf | time | gas1 | sec1 | peak1 | gas2 | sec2 | peak2 | gas3 | sec3 | peak3 | Mittelwert_CH4 | Stabw_CH4 | Konzentration_CH4_ppm | Mittelwert_CO2 | Stabw_CO2 | Konzentration_CO2_ppm | Mittelwert_N2O | Stabw_N2O | Konzentration_N2O_ppb | Zeitpunkt | Identifier | b_CH4 | R2_CH4 | b_CO2 | R2_CO2 | b_N2O | R2_N2O | Datum_Probennahme | rF_CH4 | rF_CO2 | rF_N2O
STD | 2018-03-22 | 8:37 | CH4 | 2.443 | 37.6292 | CO2 | 3.37 | 4085.1437 | N2O | 3.593 | 714.7108 |  | 10.4735 | 4.08 | 3.3696 | 0.0033242 | 393.3 | 3.5936 | 0.0028723 | 399 | [8 empty] | 2018-01-26 | 0.00021474 | 6.3883e-07 | 6.3883e-07
STD | 2018-03-22 | 8:42 | CH4 | 2.446 | 38.6614 | CO2 | 3.373 | 4047.6682 | N2O | 3.6 | 711.9632 | [17 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 8:48 | CH4 | 2.45 | 37.8346 | CO2 | 3.373 | 4060.9406 | N2O | 3.596 | 713.2492 | [17 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 8:53 | CH4 | 2.443 | 38.1441 | CO2 | 3.366 | 4120.3092 | N2O | 3.59 | 715.5534 | [17 empty] | 2018-01-26
A1 1 | 2018-03-22 | 8:59 | CH4 | 2.45 | 20.3052 | CO2 | 3.373 | 4716.2429 | N2O | 3.596 | 533.756 |  |  | 0.013986 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032388 | 0 | A1 | -3.996e-07 | 0.083333 | 0.0046688 | 0.028571 | 9.0066e-08 | 0.00085324 | 2018-01-26
A1 2 | 2018-03-22 | 9:04 | CH4 | 2.443 | 20.0586 | CO2 | 3.366 | 6798.6268 | N2O | 3.59 | 600.1936 |  |  | 0.013946 |  |  | 392.8769 |  |  | 0.032334 | 10 | A2 | -7.992e-07 | 0.5 | -0.0070032 | 0.1 | -9.9072e-07 | 0.2208 | 2018-01-26
A1 3 | 2018-03-22 | 9:10 | CH4 | 2.443 | 20.0635 | CO2 | 3.37 | 8004.1243 | N2O | 3.593 | 635.419 |  |  | 0.013946 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032361 | 20 | A3 | -2.2834e-07 | 0.083333 | 0.0035016 | 0.125 | 6.3046e-07 | 0.1201 | 2018-01-26
A1 4 | 2018-03-22 | 9:15 | CH4 | 2.45 | 19.6898 | CO2 | 3.376 | 9691.7928 | N2O | 3.603 | 680.864 |  |  | 0.013986 |  |  | 394.0441 |  |  | 0.032451 | 30 | G1 | [6 empty] | 2018-01-26
A1 5 | 2018-03-22 | 9:21 | CH4 | 2.443 | 19.8944 | CO2 | 3.37 | 10053.9868 | N2O | 3.59 | 696.7916 |  |  | 0.013946 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032334 | 40 | G2 | -1.7126e-07 | 0.083333 | -0.017508 | 0.45732 | -5.4039e-07 | 0.083333 | 2018-01-26
A2 1 | 2018-03-22 | 9:27 | CH4 | 2.45 | 20.1939 | CO2 | 3.373 | 4762.1056 | N2O | 3.6 | 571.1448 |  |  | 0.013986 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032424 |  | W1 | -2.2834e-07 | 0.083333 | -0.010505 | 0.32143 | -1.0808e-06 | 0.4 | 2018-01-26
A2 2 | 2018-03-22 | 9:32 | CH4 | 2.443 | 20.1508 | CO2 | 3.366 | 5803.7864 | N2O | 3.59 | 628.32 |  |  | 0.013946 |  |  | 392.8769 |  |  | 0.032334 |  | W2 | -3.4252e-07 | 0.33333 | -0.0093375 | 0.33333 | -5.4039e-07 | 0.1 | 2018-01-26
A2 3 | 2018-03-22 | 9:37 | CH4 | 2.443 | 20.0588 | CO2 | 3.37 | 6418.4036 | N2O | 3.593 | 661.2597 |  |  | 0.013946 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032361 |  | W3 | 4.5669e-07 | 0.19277 | 0.014006 | 0.21429 | 0 | 0 | 2018-01-26
A2 4 | 2018-03-22 | 9:43 | CH4 | 2.443 | 20.0185 | CO2 | 3.366 | 6785.3843 | N2O | 3.593 | 687.0262 |  |  | 0.013946 |  |  | 392.8769 |  |  | 0.032361 | [8 empty] | 2018-01-26
A2 5 | 2018-03-22 | 9:48 | CH4 | 2.443 | 18.209 | CO2 | 3.37 | 4716.6956 | N2O | 3.593 | 554.2396 |  |  | 0.013946 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032361 | [8 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 9:53 | CH4 | 2.45 | 38.7454 | CO2 | 3.373 | 3999.6248 | N2O | 3.596 | 713.5117 | [17 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 9:59 | CH4 | 2.443 | 38.0774 | CO2 | 3.366 | 3988.9976 | N2O | 3.593 | 715.4338 | [17 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 10:05 | CH4 | 2.443 | 37.6236 | CO2 | 3.37 | 3994.2845 | N2O | 3.593 | 709.3111 | [17 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 10:11 | CH4 | 2.443 | 38.0468 | CO2 | 3.366 | 4004.1814 | N2O | 3.593 | 712.5482 | [17 empty] | 2018-01-26
A3 1 | 2018-03-22 | 10:17 | CH4 | 2.45 | 20.2234 | CO2 | 3.373 | 4769.5198 | N2O | 3.6 | 557.4877 |  |  | 0.013986 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032424 | [8 empty] | 2018-01-26
A3 2 | 2018-03-22 | 10:23 | CH4 | 2.446 | 20.55 | CO2 | 3.37 | 6055.0588 | N2O | 3.593 | 612.0774 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032361 | [8 empty] | 2018-01-26
A3 3 | 2018-03-22 | 10:28 | CH4 | 2.45 | 20.3476 | CO2 | 3.373 | 6384.4589 | N2O | 3.596 | 639.3043 |  |  | 0.013986 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
A3 4 | 2018-03-22 | 10:34 | CH4 | 2.45 | 20.2776 | CO2 | 3.373 | 6561.5794 | N2O | 3.6 | 635.7425 |  |  | 0.013986 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032424 | [8 empty] | 2018-01-26
A3 5 | 2018-03-22 | 10:39 | CH4 | 2.446 | 20.5327 | CO2 | 3.373 | 6536.369 | N2O | 3.6 | 609.7431 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032424 | [8 empty] | 2018-01-26
G1 1 | [28 empty] | 2018-01-26
G1 2 | [28 empty] | 2018-01-26
G1 3 | [28 empty] | 2018-01-26
G1 4 | [28 empty] | 2018-01-26
G1 5 | [28 empty] | 2018-01-26
STD | [28 empty] | 2018-01-26
STD | [28 empty] | 2018-01-26
STD | [28 empty] | 2018-01-26
STD | [28 empty] | 2018-01-26
G2 1 | 2018-03-22 | 10:45 | CH4 | 2.443 | 20.3236 | CO2 | 3.37 | 4676.1547 | N2O | 3.59 | 545.5934 |  |  | 0.013946 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032334 | [8 empty] | 2018-01-26
G2 2 | 2018-03-22 | 10:50 | CH4 | 2.446 | 20.7328 | CO2 | 3.373 | 5384.29 | N2O | 3.596 | 545.7434 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
G2 3 | 2018-03-22 | 10:56 | CH4 | 2.446 | 20.3647 | CO2 | 3.373 | 5304.111 | N2O | 3.596 | 556.4499 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
G2 4 | 2018-03-22 | 11:01 | CH4 | 2.443 | 20.2473 | CO2 | 3.366 | 5638.2044 | N2O | 3.59 | 555.3387 |  |  | 0.013946 |  |  | 392.8769 |  |  | 0.032334 | [8 empty] | 2018-01-26
G2 5 | 2018-03-22 | 11:07 | CH4 | 2.443 | 20.1057 | CO2 | 3.366 | 5596.0662 | N2O | 3.59 | 554.1405 |  |  | 0.013946 |  |  | 392.8769 |  |  | 0.032334 | [8 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 11:12 | CH4 | 2.45 | 38.0294 | CO2 | 3.376 | 4045.0524 | N2O | 3.6 | 713.9488 |  |  | 0.013986 |  |  | 394.0441 |  |  | 0.032424 | [8 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 11:18 | CH4 | 2.45 | 38.2642 | CO2 | 3.373 | 3961.0695 | N2O | 3.6 | 714.5124 |  |  | 0.013986 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032424 | [8 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 11:24 | CH4 | 2.446 | 38.2537 | CO2 | 3.37 | 3961.9338 | N2O | 3.593 | 708.5728 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032361 | [8 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 11:29 | CH4 | 2.446 | 37.1647 | CO2 | 3.37 | 3989.443 | N2O | 3.596 | 708.9886 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
W1 1 | 2018-03-22 | 11:35 | CH4 | 2.45 | 20.4798 | CO2 | 3.373 | 5426.2936 | N2O | 3.596 | 544.4928 |  |  | 0.013986 |  |  | 393.6939 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
W1 2 | 2018-03-22 | 11:41 | CH4 | 2.446 | 19.7901 | CO2 | 3.373 | 5747.5646 | N2O | 3.596 | 539.466 | [17 empty] | 2018-01-26
W1 3 | 2018-03-22 | 11:46 | CH4 | 2.443 | 19.4731 | CO2 | 3.366 | 5958.657 | N2O | 3.59 | 532.0134 | [17 empty] | 2018-01-26
W1 4 | 2018-03-22 | 11:52 | CH4 | 2.446 | 19.3858 | CO2 | 3.37 | 6544.9453 | N2O | 3.593 | 541.061 | [17 empty] | 2018-01-26
W1 5 | 2018-03-22 | 11:57 | CH4 | 2.443 | 19.1028 | CO2 | 3.366 | 6560.8682 | N2O | 3.59 | 537.531 | [17 empty] | 2018-01-26
W2 1 | 2018-03-22 | 12:02 | CH4 | 2.446 | 20.4366 | CO2 | 3.37 | 4964.0645 | N2O | 3.596 | 533.4682 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032361 | [8 empty] | 2018-01-26
W2 2 | 2018-03-22 | 12:08 | CH4 | 2.446 | 19.7998 | CO2 | 3.37 | 5506.2017 | N2O | 3.593 | 526.6028 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
W2 3 | 2018-03-22 | 12:13 | CH4 | 2.446 | 19.3124 | CO2 | 3.37 | 5705.483 | N2O | 3.596 | 544.7651 |  |  | 0.013946 |  |  | 392.8769 |  |  | 0.032334 | [8 empty] | 2018-01-26
W2 4 | 2018-03-22 | 12:19 | CH4 | 2.443 | 18.8832 | CO2 | 3.366 | 6432.8734 | N2O | 3.59 | 546.4638 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
W2 5 | 2018-03-22 | 12:25 | CH4 | 2.446 | 19.1467 | CO2 | 3.37 | 6596.3564 | N2O | 3.596 | 546.7804 |  |  | 0.013946 |  |  | 392.8769 |  |  | 0.032334 | [8 empty] | 2018-01-26
W3 1 | 2018-03-22 | 12:53 | CH4 | 2.443 | 19.9184 | CO2 | 3.366 | 4793.8636 | N2O | 3.59 | 522.4037 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
W3 2 | 2018-03-22 | 12:59 | CH4 | 2.45 | 19.4194 | CO2 | 3.376 | 5476.7649 | N2O | 3.596 | 503.4664 |  |  | 0.013946 |  |  | 392.8769 |  |  | 0.032334 | [8 empty] | 2018-01-26
W3 3 | 2018-03-22 | 13:05 | CH4 | 2.443 | 18.9867 | CO2 | 3.366 | 5961.302 | N2O | 3.593 | 520.876 |  |  | 0.013963 |  |  | 393.3438 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
W3 4 | 2018-03-22 | 13:10 | CH4 | 2.443 | 18.4055 | CO2 | 3.37 | 6221.2084 | N2O | 3.59 | 516.3252 |  |  | 0.013946 |  |  | 392.8769 |  |  | 0.032334 | [8 empty] | 2018-01-26
W3 5 | 2018-03-22 | 13:16 | CH4 | 2.45 | 18.1096 | CO2 | 3.376 | 6795.4993 | N2O | 3.596 | 514.8611 |  |  | 0.013986 |  |  | 394.0441 |  |  | 0.032388 | [8 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 13:22 | CH4 | 2.446 | 38.7431 | CO2 | 3.373 | 3925.1005 | N2O | 3.596 | 670.6188 | [17 empty] | 2018-01-26
STD | 2018-03-22 | 13:28 | CH4 | 2.443 | 38.6889 | CO2 | 3.37 | 3964.3274 | N2O | 3.593 | 677.0808
STD | 2018-03-22 | 13:33 | CH4 | 2.446 | 39.0214 | CO2 | 3.373 | 3907.9502 | N2O | 3.596 | 679.7804
STD | 2018-03-22 | 13:39 | CH4 | 2.443 | 39.0722 | CO2 | 3.366 | 3904.9285 | N2O | 3.593 | 676.7744