## Tabelle1
plot | Datum_Lauf | time | gas1 | sec1 | peak1 | gas2 | sec2 | peak2 | gas3 | sec3 | peak3 | Mittelwert_CH4 | Stabw_CH4 | Konzentration_CH4_ppm | Mittelwert_CO2 | Stabw_CO2 | Konzentration_CO2_ppm | Mittelwert_N2O | Stabw_N2O | Konzentration_N2O_ppb | Zeitpunkt | Identifier | b_CH4 | R2_CH4 | b_CO2 | R2_CO2 | b_N2O | R2_N2O | Datum_Probennahme | rF_CH4 | rF_CO2 | rF_N2O
STD | 2019-02-19 | 15:26 | CH4 | 2.446 | 41.1632 | CO2 | 3.356 | 4026.4835 | N2O | 3.586 | 1037.4706 | 43.5603 | 11.4189 | 3.942 | 4237.4913 | 1006.913 | 407.1 | 1060.1523 | 189.9506 | 364 | [8 empty] | 2018-01-09 | 0.068717 | 0.032103 | 0.032103
STD | 2019-02-19 | 15:31 | CH4 | 2.44 | 41.496 | CO2 | 3.35 | 4042.0144 | N2O | 3.58 | 1027.246 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 15:37 | CH4 | 2.443 | 41.0304 | CO2 | 3.353 | 4034.8866 | N2O | 3.586 | 1022.4956 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 15:42 | CH4 | 2.443 | 41.1196 | CO2 | 3.356 | 4026.2494 | N2O | 3.586 | 1018.7246 | [17 empty] | 2018-01-09
A1 1 | 2019-02-19 | 15:47 | CH4 | 2.436 | 21.5352 | CO2 | 3.346 | 4221.0184 | N2O | 3.576 | 762.607 |  | 1.9488 |  |  |  | 405.5174 |  |  | 2221.0977 | 0 | A1 | -0.0027419 | 0.89206 | 1.1987 | 0.97205 | 1.7144 | 0.43961 | 2018-01-09
A1 2 | 2019-02-19 | 15:52 | CH4 | 2.443 | 21.6404 | CO2 | 3.356 | 4349.6983 | N2O | 3.586 | 739.8314 |  |  | 1.9584 |  |  | 417.8798 |  |  | 2154.7637 | 10 | A2 | -0.0013189 | 0.99009 | 2.4384 | 0.94757 | 3.4887 | 0.90089 | 2018-01-09
A1 3 | 2019-02-19 | 15:58 | CH4 | 2.443 | 21.6196 | CO2 | 3.353 | 4717.4958 | N2O | 3.583 | 759.1444 |  |  | 1.9565 |  | 453.2145 |  |  |  | 2211.0129 | 20 | A3 | 0.00051772 | 0.1786 | 1.6425 | 0.86222 | 2.1009 | 0.44265 | 2018-01-09
A1 4 | 2019-02-19 | 16:03 | CH4 | 2.443 | 21.2348 | CO2 | 3.356 | 4658.11 | N2O | 3.583 | 770.5082 |  |  | 1.9216 |  |  | 447.5093 |  |  | 2244.11 | 30 | G1 | -0.00049315 | 0.80982 | 4.281 | 0.96519 | 1.1188 | 0.45676 | 2018-01-09
A1 5 | 2019-02-19 | 16:08 | CH4 | 2.446 | 20.7587 | CO2 | 3.356 | 4690.6562 | N2O | 3.586 | 776.7001 |  |  | 1.8786 |  |  | 450.636 |  |  | 2262.144 | 40 | G2 | -0.0020129 | 0.82457 | 1.7419 | 0.97135 | 1.3696 | 0.25423 | 2018-01-09
A2 1 | 2019-02-19 | 16:13 | CH4 | 2.443 | 20.3198 | CO2 | 3.353 | 3792.608 | N2O | 3.58 | 753.8391 |  |  | 1.8388 |  |  | 364.3596 |  |  | 2195.5612 |  | W1 | -0.003484 | 0.9855 | 2.4278 | 0.92843 | 4.4515 | 0.40433 | 2018-01-09
A2 2 | 2019-02-19 | 16:19 | CH4 | 2.446 | 20.118 | CO2 | 3.356 | 4179.0423 | N2O | 3.583 | 761.1908 |  |  | 1.8206 |  |  | 401.4847 |  |  | 2216.9731 |  | W2 | -0.005892 | 0.97491 | 4.1415 | 0.93688 | -3.9454 | 0.78996 | 2018-01-09
A2 3 | 2019-02-19 | 16:25 | CH4 | 2.44 | 20.0208 | CO2 | 3.35 | 4434.1903 | N2O | 3.58 | 784.4406 |  |  | 1.8118 |  |  | 425.9971 |  |  | 2284.6882 |  | W3 | -0.0023322 | 0.6245 | 2.2822 | 0.98278 | -3.0316 | 0.77977 | 2018-01-09
A2 4 | 2019-02-19 | 16:30 | CH4 | 2.443 | 20.1534 | CO2 | 3.356 | 4553.6159 | N2O | 3.586 | 786.0168 |  | 1.8238 |  |  |  | 437.4704 |  |  | 2289.2789 | [8 empty] | 2018-01-09
A2 5 | 2019-02-19 | 16:36 | CH4 | 2.44 | 19.719 | CO2 | 3.353 | 4471.4692 | N2O | 3.58 | 764.4758 |  |  | 1.7845 |  | 429.5785 |  |  | 2226.5406 | [9 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 16:42 | CH4 | 2.44 | 40.8306 | CO2 | 3.353 | 3995.336 | N2O | 3.58 | 1020.7604 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 16:47 | CH4 | 2.44 | 40.8844 | CO2 | 3.35 | 4000.5864 | N2O | 3.58 | 1022.7644 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 16:53 | CH4 | 2.44 | 41.3988 | CO2 | 3.35 | 4012.4271 | N2O | 3.58 | 1017.1855 | [17 empty] | 2018-01-09
STD AS Fehler | 2019-02-19 | 16:58 | CH4 | 2.463 | 86.8604 | CO2 | 3.376 | 8514.9869 | N2O | 3.606 | 1866.5754 | [17 empty] | 2018-01-09
A3 1 | 2019-02-19 | 17:03 | CH4 | 2.446 | 20.2268 | CO2 | 3.36 | 3764.5954 | N2O | 3.586 | 753.3102 |  |  | 1.8304 |  |  | 361.6684 |  |  | 2194.0208 | [8 empty] | 2018-01-09
A3 2 | 2019-02-19 | 17:08 | CH4 | 2.446 | 20.3932 | CO2 | 3.36 | 4100.4423 | N2O | 3.59 | 791.0453 |  |  | 1.8455 |  |  | 393.9336 |  |  | 2303.9245 | [8 empty] | 2018-01-09
A3 3 | 2019-02-19 | 17:13 | CH4 | 2.443 | 20.2772 | CO2 | 3.36 | 4374.1472 | N2O | 3.586 | 772.6543 |  |  | 1.835 |  |  | 420.2287 |  |  | 2250.3606 | [8 empty] | 2018-01-09
A3 4 | 2019-02-19 | 17:19 | CH4 | 2.44 | 20.7645 | CO2 | 3.35 | 4387.7128 | N2O | 3.58 | 795.3256 |  |  | 1.8791 |  |  | 421.5319 |  |  | 2316.3909 | [8 empty] | 2018-01-09
A3 5 | 2019-02-19 | 17:24 | CH4 | 2.436 | 20.3272 | CO2 | 3.35 | 4475.7925 | N2O | 3.576 | 787.2376 |  |  | 1.8395 |  |  | 429.9938 |  |  | 2292.8345 | [8 empty] | 2018-01-09
G1 1 | 2019-02-19 | 17:30 | CH4 | 2.44 | 22.1062 | CO2 | 3.353 | 4143.3711 | N2O | 3.58 | 759.825 |  |  | 2.0005 |  |  | 398.0578 |  |  | 2212.9952 | [8 empty] | 2018-01-09
G1 2 | 2019-02-19 | 17:35 | CH4 | 2.44 | 22.0852 | CO2 | 3.35 | 4900.693 | N2O | 3.576 | 747.5254 |  |  | 1.9986 |  |  | 470.8144 |  |  | 2177.1725 | [8 empty] | 2018-01-09
G1 3 | 2019-02-19 | 17:40 | CH4 | 2.446 | 21.9287 | CO2 | 3.36 | 5325.8015 | N2O | 3.59 | 756.1922 |  |  | 1.9844 |  |  | 511.655 |  |  | 2202.4146 | [8 empty] | 2018-01-09
G1 4 | 2019-02-19 | 17:46 | CH4 | 2.44 | 22.3881 | CO2 | 3.35 | 5621.9211 | N2O | 3.576 | 760.7234 |  | 2.026 |  |  |  | 540.1035 |  |  | 2215.6118 | [8 empty] | 2018-01-09
G1 5 | 2019-02-19 | 17:52 | CH4 | 2.443 | 21.907 | CO2 | 3.356 | 6010.808 | N2O | 3.586 | 772.4332 |  |  | 1.9825 |  |  | 577.4643 |  |  | 2249.7166 | [8 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 17:58 | CH4 | 2.44 | 41.3024 | CO2 | 3.353 | 4002.136 | N2O | 3.583 | 1011.8948 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 18:03 | CH4 | 2.446 | 41.253 | CO2 | 3.36 | 4017.175 | N2O | 3.59 | 1011.2844 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 18:09 | CH4 | 2.443 | 41.1396 | CO2 | 3.356 | 4001.7406 | N2O | 3.583 | 1021.2108 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 18:15 | CH4 | 2.443 | 41.1084 | CO2 | 3.356 | 4001.2522 | N2O | 3.583 | 1006.5698 | [17 empty] | 2018-01-09
G2 1 | 2019-02-19 | 18:20 | CH4 | 2.443 | 22.2937 | CO2 | 3.356 | 4057.7152 | N2O | 3.586 | 736.0838 |  |  | 2.0175 |  |  | 389.8287 |  |  | 2143.8488 | [8 empty] | 2018-01-09
G2 2 | 2019-02-19 | 18:25 | CH4 | 2.443 | 21.9395 | CO2 | 3.356 | 4164.4938 | N2O | 3.586 | 721.409 |  |  | 1.9854 |  |  | 400.0871 |  |  | 2101.1083 | [8 empty] | 2018-01-09
G2 3 | 2019-02-19 | 18:31 | CH4 | 2.44 | 21.56 | CO2 | 3.353 | 4479.8858 | N2O | 3.58 | 761.173 |  |  | 1.9511 |  |  | 430.3871 |  |  | 2216.9212 | [8 empty] | 2018-01-09
G2 4 | 2019-02-19 | 18:37 | CH4 | 2.44 | 21.7686 | CO2 | 3.35 | 4595.5055 | N2O | 3.576 | 745.9483 |  |  | 1.97 |  |  | 441.4948 |  |  | 2172.5792 | [8 empty] | 2018-01-09
G2 5 | 2019-02-19 | 18:42 | CH4 | 2.44 | 21.267 | CO2 | 3.353 | 4748.7622 | N2O | 3.58 | 747.3265 |  |  | 1.9246 |  |  | 456.2183 |  |  | 2176.5932 | [8 empty] | 2018-01-09
W1 1 | 2019-02-19 | 18:48 | CH4 | 2.44 | 22.0538 | CO2 | 3.35 | 4578.9308 | N2O | 3.58 | 768.9452 |  |  | 1.9958 |  |  | 439.9024 |  |  | 2239.5578 | [8 empty] | 2018-01-09
W1 2 | 2019-02-19 | 18:53 | CH4 | 2.446 | 21.4842 | CO2 | 3.36 | 4630.4154 | N2O | 3.586 | 724.5662 |  |  | 1.9442 |  |  | 444.8486 |  |  | 2110.3037 | [8 empty] | 2018-01-09
W1 3 | 2019-02-19 | 18:59 | CH4 | 2.443 | 21.173 | CO2 | 3.356 | 5187.158 | N2O | 3.583 | 774.1345 |  |  | 1.9161 |  |  | 498.3354 |  |  | 2254.6717 | [8 empty] | 2018-01-09
W1 4 | 2019-02-19 | 19:05 | CH4 | 2.443 | 19.4294 | CO2 | 3.356 | 5270.4558 | N2O | 3.586 | 828.9416 |  | 1.7583 |  |  |  | 506.3379 |  |  | 2414.2977 | [8 empty] | 2018-01-09
W1 5 | 2019-02-19 | 19:11 | CH4 | 2.44 | 20.4646 | CO2 | 3.353 | 5522.4608 | N2O | 3.583 | 793.1782 |  |  | 1.8519 |  |  | 530.5483 |  |  | 2310.1366 | [8 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 19:17 | CH4 | 2.44 | 41.1854 | CO2 | 3.35 | 4005.8934 | N2O | 3.58 | 1020.9714 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 19:23 | CH4 | 2.44 | 41.26 | CO2 | 3.353 | 4003.1636 | N2O | 3.58 | 1011.5309 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 19:29 | CH4 | 2.446 | 41.4612 | CO2 | 3.356 | 4006.532 | N2O | 3.586 | 1018.0544 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-19 | 19:34 | CH4 | 2.443 | 41.2282 | CO2 | 3.356 | 4020.6875 | N2O | 3.583 | 1019.7182 | [17 empty] | 2018-01-09
W2 1 | 2019-02-19 | 19:39 | CH4 | 2.443 | 21.8614 | CO2 | 3.356 | 4500.3156 | N2O | 3.586 | 766.8543 |  |  | 1.9784 |  |  | 432.3498 |  |  | 2233.468 | [8 empty] | 2018-01-09
W2 2 | 2019-02-19 | 19:44 | CH4 | 2.443 | 20.9165 | CO2 | 3.36 | 5264.3374 | N2O | 3.586 | 753.9916 |  |  | 1.8928 |  |  | 505.7501 |  |  | 2196.0053 | [8 empty] | 2018-01-09
W2 3 | 2019-02-19 | 19:50 | CH4 | 2.44 | 20.3802 | CO2 | 3.353 | 5441.4414 | N2O | 3.583 | 724.3786 |  |  | 1.8443 |  |  | 522.7647 |  |  | 2109.7573 | [8 empty] | 2018-01-09
W2 4 | 2019-02-19 | 19:55 | CH4 | 2.44 | 19.8699 | CO2 | 3.353 | 5878.2432 | N2O | 3.583 | 731.5708 |  |  | 1.7981 |  |  | 564.7287 |  |  | 2130.7046 | [8 empty] | 2018-01-09
W2 5 | 2019-02-19 | 20:00 | CH4 | 2.466 | 44.245 | CO2 | 3.38 | 13849.4067 | N2O | 3.606 | 1501.0741 |  | 4.004 |  |  | 1330.5263 |  |  | 4371.8879 | [9 empty] | 2018-01-09
W3 1 | 2019-02-19 | 20:06 | CH4 | 2.44 | 22.0442 | CO2 | 3.35 | 4589.8016 | N2O | 3.58 | 802.0462 |  |  | 1.9949 |  |  | 440.9468 |  |  | 2335.9647 | [8 empty] | 2018-01-09
W3 2 | 2019-02-20 | 8:01 | CH4 | 2.443 | 21.1987 | CO2 | 3.356 | 4808.0686 | N2O | 3.583 | 795.5304 |  |  | 1.9184 |  |  | 461.9159 |  |  | 2316.9874 | [8 empty] | 2018-01-09
W3 3 | 2019-02-20 | 8:06 | CH4 | 2.446 | 21.3593 | CO2 | 3.36 | 4993.7894 | N2O | 3.586 | 764.9677 |  |  | 1.9329 |  |  | 479.7583 |  |  | 2227.9733 | [8 empty] | 2018-01-09
W3 4 | 2019-02-20 | 8:11 | CH4 | 2.443 | 21.482 | CO2 | 3.36 | 5216.2107 | N2O | 3.59 | 753.0778 |  |  | 1.944 |  |  | 501.1265 |  | 2193.3439 | [9 empty] | 2018-01-09
W3 5 | 2019-02-20 | 8:16 | CH4 | 2.443 | 20.614 | CO2 | 3.356 | 5573.4918 | N2O | 3.586 | 763.5146 |  |  | 1.8655 |  |  | 535.4509 |  |  | 2223.7411 | [8 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-20 | 8:22 | CH4 | 2.44 | 41.8922 | CO2 | 3.353 | 4025.057 | N2O | 3.583 | 1011.3768 | [17 empty] | 2018-01-09
STD | 2019-02-20 | 8:27 | CH4 | 2.446 | 41.9126 | CO2 | 3.36 | 4020.2931 | N2O | 3.586 | 1015.502
STD | 2019-02-20 | 8:33 | CH4 | 2.443 | 41.1502 | CO2 | 3.356 | 4003.7028 | N2O | 3.583 | 1005.6662
STD | 2019-02-20 | 8:39 | CH4 | 2.443 | 41.5294 | CO2 | 3.356 | 3989.2222 | N2O | 3.586 | 1016.0442