## Tabelle1
plot | Datum_Lauf | time | gas1 | sec1 | peak1 | gas2 | sec2 | peak2 | gas3 | sec3 | peak3 | Mittelwert_CH4 | Stabw_CH4 | Konzentration_CH4_ppm | Mittelwert_CO2 | Stabw_CO2 | Konzentration_CO2_ppm | Mittelwert_N2O | Stabw_N2O | Konzentration_N2O_ppb | Zeitpunkt | Identifier | b_CH4 | R2_CH4 | b_CO2 | R2_CO2 | b_N2O | R2_N2O | Datum_Probennahme | rF_CH4 | rF_CO2 | rF_N2O
STD | 2017-02-20 | 20:44 | CH4 | 1.973 | 38.7503 | CO2 | 2.91 | 3726.0682 | N2O | 3.106 | 709.0146 | 38.1326 | 0.25933 | 4.08 | 3804.1867 | 31.6781 | 399 | 701.2746 | 5.0698 | 399 | [8 empty] | 2017-01-23 | 4.6251e-05 | 5.2265e-05 | 5.2265e-05
STD | 2017-02-20 | 20:50 | CH4 | 1.973 | 38.1987 | CO2 | 2.91 | 3844.6842 | N2O | 3.106 | 707.0207 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-20 | 20:55 | CH4 | 1.97 | 38.2018 | CO2 | 2.903 | 3824.4192 | N2O | 3.103 | 700.5956 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-20 | 21:00 | CH4 | 1.976 | 38.1238 | CO2 | 2.91 | 3834.0224 | N2O | 3.106 | 701.6928 | [17 empty] | 2017-01-23
A1 1 | 2017-02-20 | 21:06 | CH4 | 1.973 | 23.9976 | CO2 | 2.91 | 5329.9284 | N2O | 3.106 | 563.1398 |  |  | 2.5676 |  |  | 559.0266 |  |  | 989.7635 | 0 | A1 | 0.00033982 | 0.17936 | -1.8484 | 0.8159 | 2.4109 | 0.99651 | 2017-01-23
A1 2 | 2017-02-20 | 21:11 | CH4 | 1.97 | 24.2204 | CO2 | 2.906 | 5068.092 | N2O | 3.1 | 577.8604 |  |  | 2.5915 |  |  | 531.564 |  |  | 1015.6362 | 10 | A2 | 0.00014188 | 0.053395 | -0.038857 | 0.0098036 | 1.7796 | 0.97572 | 2017-01-23
A1 3 | 2017-02-20 | 21:17 | CH4 | 1.97 | 23.967 | CO2 | 2.903 | 4772.9564 | N2O | 3.1 | 590.4548 |  |  | 2.5644 |  |  | 500.6089 |  |  | 1037.7718 | 20 | A3 | -0.012278 | 0.12752 | -2.5492 | 0.15768 | 1.4621 | 0.8809 | 2017-01-23
A1 4 | 2017-02-20 | 21:22 | CH4 | 1.973 | 24.1972 | CO2 | 2.91 | 4840.8712 | N2O | 3.106 | 606.8194 |  |  | 2.589 |  |  | 507.7321 |  |  | 1066.5339 | 30 | G1 | -0.00057606 | 0.0017159 | 2.5702 | 0.999 | 3.9284 | 0.82912 | 2017-01-23
A1 5 | 2017-02-20 | 21:27 | CH4 | 1.966 | 24.168 | CO2 | 2.903 | 6157.7854 | N2O | 3.103 | 617.2468 |  |  | 2.5859 |  | 645.8559 |  |  |  | 1084.8609 | 40 | G2 | -0.00084387 | 0.89319 | 1.352 | 0.99221 | 1.3099 | 0.88949 | 2017-01-23
A2 1 | 2017-02-20 | 21:33 | CH4 | 1.97 | 24.0592 | CO2 | 2.903 | 4731.7884 | N2O | 3.1 | 553.1232 |  |  | 2.5742 |  |  | 496.291 |  |  | 972.1585 |  | W1 | -0.0044419 | 0.9595 | 4.7297 | 0.7429 | -0.35939 | 0.083756 | 2017-01-23
A2 2 | 2017-02-20 | 21:38 | CH4 | 1.973 | 24.0582 | CO2 | 2.91 | 4599.8728 | N2O | 3.103 | 565.813 |  |  | 2.5741 |  |  | 482.4551 |  |  | 994.4619 |  | W2 | -0.0066715 | 0.90367 | 7.0513 | 0.75194 | 1.1002 | 0.7093 | 2017-01-23
A2 3 | 2017-02-20 | 21:43 | CH4 | 1.97 | 24.256 | CO2 | 2.903 | 4648.8964 | N2O | 3.1 | 569.523 |  |  | 2.5953 |  |  | 487.5969 |  |  | 1000.9825 |  | W3 | -0.0045139 | 0.86909 | 3.123 | 0.92049 | 1.144 | 0.70007 | 2017-01-23
A2 4 | 2017-02-20 | 21:49 | CH4 | 1.973 | 24.1818 | CO2 | 2.91 | 4735.1919 | N2O | 3.106 | 585.5628 |  |  | 2.5873 |  |  | 496.648 |  |  | 1029.1738 | [8 empty] | 2017-01-23
A2 5 | 2017-02-20 | 21:54 | CH4 | 1.973 | 24.0637 | CO2 | 2.913 | 4645.605 | N2O | 3.11 | 593.8759 |  |  | 2.5747 |  |  | 487.2517 |  |  | 1043.7847 | [8 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-20 | 22:00 | CH4 | 1.973 | 38.5208 | CO2 | 2.913 | 3854.5448 | N2O | 3.106 | 702.1047 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | Ergebnis fehlt AS Fehler | [27 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-20 | 22:07 | CH4 | 1.97 | 38.0706 | CO2 | 2.903 | 3838.9434 | N2O | 3.096 | 703.8084 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-20 | 22:12 | CH4 | 1.97 | 37.7753 | CO2 | 2.903 | 3808.1371 | N2O | 3.1 | 706.8455 | [17 empty] | 2017-01-23
A3 1 | 2017-02-20 | 22:17 | CH4 | 1.97 | 24.2086 | CO2 | 2.906 | 4995.6318 | N2O | 3.103 | 553.4076 |  |  | 2.5902 |  |  | 523.9641 |  |  | 972.6584 | [8 empty] | 2017-01-23
A3 2 | 2017-02-20 | 22:23 | CH4 | 1.97 | 24.502 | CO2 | 2.903 | 4826.7661 | N2O | 3.1 | 571.7452 |  |  | 2.6216 |  |  | 506.2527 |  |  | 1004.8882 | [8 empty] | 2017-01-23
A3 3 | 2017-02-20 | 22:28 | CH4 | 1.97 | 24.018 | CO2 | 2.903 | 5020.1889 | N2O | 3.1 | 580.0736 |  |  | 2.5698 |  |  | 526.5397 |  |  | 1019.526 | [8 empty] | 2017-01-23
A3 4 | 2017-02-20 | 22:33 | CH4 | 1.97 | 12.8958 | CO2 | 2.903 | 2760.2984 | N2O | 3.103 | 537.4312 |  |  | 1.3798 |  |  | 289.5124 |  | 944.5786 | [9 empty] | 2017-01-23
A3 5 | 2017-02-20 | 22:39 | CH4 | 1.973 | 24.274 | CO2 | 2.91 | 4813.6058 | N2O | 3.106 | 588.909 |  |  | 2.5972 |  |  | 504.8724 |  |  | 1035.055 | [8 empty] | 2017-01-23
G1 1 | 2017-02-20 | 22:44 | CH4 | 1.97 | 23.8992 | CO2 | 2.903 | 4818.534 | N2O | 3.1 | 571.0462 |  |  | 2.5571 |  |  | 505.3893 |  |  | 1003.6597 | [8 empty] | 2017-01-23
G1 2 | 2017-02-20 | 22:49 | CH4 | 1.973 | 23.7126 | CO2 | 2.91 | 5033.228 | N2O | 3.103 | 591.5194 |  |  | 2.5371 |  |  | 527.9073 |  |  | 1039.643 | [8 empty] | 2017-01-23
G1 3 | 2017-02-20 | 22:55 | CH4 | 1.97 | 19.1572 | CO2 | 2.906 | 4124.3702 | N2O | 3.103 | 579.4154 |  |  | 2.0497 |  | 432.5823 |  |  |  | 1018.3692 | [8 empty] | 2017-01-23
G1 4 | 2017-02-20 | 23:00 | CH4 | 1.973 | 23.773 | CO2 | 2.91 | 5552.4364 | N2O | 3.106 | 629.6445 |  |  | 2.5436 |  |  | 582.3642 |  |  | 1106.6509 | [8 empty] | 2017-01-23
G1 5 | 2017-02-20 | 23:06 | CH4 | 1.973 | 23.5998 | CO2 | 2.91 | 5784.1948 | N2O | 3.106 | 663.7396 |  |  | 2.5251 |  |  | 606.6721 |  |  | 1166.5758 | [8 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-20 | 23:11 | CH4 | 1.973 | 38.1258 | CO2 | 2.91 | 3807.3 | N2O | 3.106 | 702.405 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-20 | 23:16 | CH4 | 1.973 | 38.2052 | CO2 | 2.91 | 3799.8452 | N2O | 3.103 | 704.6532 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-20 | 23:22 | CH4 | 1.973 | 38.3926 | CO2 | 2.91 | 3775.0644 | N2O | 3.106 | 700.2326 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-20 | 23:27 | CH4 | 1.97 | 38.1058 | CO2 | 2.906 | 3793.4529 | N2O | 3.103 | 706.7874 | [17 empty] | 2017-01-23
G2 1 | 2017-02-20 | 23:33 | CH4 | 1.976 | 24.147 | CO2 | 2.91 | 4782.712 | N2O | 3.11 | 554.0246 |  |  | 2.5836 |  |  | 501.6321 |  |  | 973.7428 | [8 empty] | 2017-01-23
G2 2 | 2017-02-20 | 23:38 | CH4 | 1.966 | 24.1291 | CO2 | 2.903 | 4922.6738 | N2O | 3.096 | 565.4262 |  |  | 2.5817 |  |  | 516.3119 |  |  | 993.7821 | [8 empty] | 2017-01-23
G2 3 | 2017-02-20 | 23:43 | CH4 | 1.973 | 23.5406 | CO2 | 2.91 | 5055.6104 | N2O | 3.106 | 573.4724 |  | 2.5187 |  |  |  | 530.2549 |  |  | 1007.9239 | [8 empty] | 2017-01-23
G2 4 | 2017-02-20 | 23:49 | CH4 | 1.97 | 24.0008 | CO2 | 2.906 | 5205.3858 | N2O | 3.103 | 584.8008 |  |  | 2.568 |  |  | 545.964 |  |  | 1027.8345 | [8 empty] | 2017-01-23
G2 5 | 2017-02-20 | 23:54 | CH4 | 1.973 | 23.8168 | CO2 | 2.91 | 5285.8736 | N2O | 3.103 | 581.6016 |  |  | 2.5483 |  |  | 554.4059 |  |  | 1022.2116 | [8 empty] | 2017-01-23
W1 1 | 2017-02-20 | 23:59 | CH4 | 1.97 | 23.0022 | CO2 | 2.906 | 4674.8188 | N2O | 3.1 | 552.7884 |  |  | 2.4611 |  |  | 490.3158 |  |  | 971.5701 | [8 empty] | 2017-01-23
W1 2 | 2017-02-21 | 0:05 | CH4 | 1.97 | 18.987 | CO2 | 2.903 | 4087.5276 | N2O | 3.1 | 577.8972 |  | 2.0315 |  |  |  | 428.7181 |  |  | 1015.7008 | [8 empty] | 2017-01-23
W1 3 | 2017-02-21 | 0:10 | CH4 | 1.973 | 21.9935 | CO2 | 2.91 | 5512.004 | N2O | 3.103 | 551.1656 |  |  | 2.3532 |  |  | 578.1235 |  |  | 968.7179 | [8 empty] | 2017-01-23
W1 4 | 2017-02-21 | 0:16 | CH4 | 1.973 | 21.918 | CO2 | 2.91 | 5825.0766 | N2O | 3.103 | 553.7328 |  |  | 2.3451 |  |  | 610.9599 |  |  | 973.23 | [8 empty] | 2017-01-23
W1 1 | 2017-02-21 | 0:21 | CH4 | 1.973 | 21.247 | CO2 | 2.91 | 6060.7752 | N2O | 3.106 | 554.6466 |  |  | 2.2733 |  |  | 635.681 |  |  | 974.836 | [8 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-21 | 0:26 | CH4 | 1.966 | 38.385 | CO2 | 2.903 | 3793.4664 | N2O | 3.096 | 702.6424 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-21 | 0:32 | CH4 | 1.973 | 38.5434 | CO2 | 2.91 | 3844.1692 | N2O | 3.106 | 702.932 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-21 | 0:37 | CH4 | 1.97 | 38.2863 | CO2 | 2.906 | 3798.1021 | N2O | 3.1 | 701.792 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-21 | 0:43 | CH4 | 1.966 | 37.8268 | CO2 | 2.9 | 3784.4152 | N2O | 3.096 | 698.1298 | [17 empty] | 2017-01-23
W2 1 | 2017-02-21 | 0:48 | CH4 | 1.973 | 23.5076 | CO2 | 2.91 | 4857.861 | N2O | 3.103 | 546.1425 |  |  | 2.5152 |  |  | 509.514 |  |  | 959.8894 | [8 empty] | 2017-01-23
W2 2 | 2017-02-21 | 0:53 | CH4 | 1.976 | 18.8547 | CO2 | 2.91 | 4043.7191 | N2O | 3.11 | 586.7695 |  | 2.0174 |  |  |  | 424.1232 |  | 1031.2946 | [9 empty] | 2017-01-23
W2 3 | 2017-02-21 | 0:59 | CH4 | 1.973 | 21.5268 | CO2 | 2.91 | 6216.5345 | N2O | 3.106 | 562.7473 |  |  | 2.3033 |  |  | 652.0178 |  |  | 989.0737 | [8 empty] | 2017-01-23
W2 4 | 2017-02-21 | 1:04 | CH4 | 1.966 | 21.376 | CO2 | 2.903 | 6437.9696 | N2O | 3.096 | 554.9054 |  |  | 2.2871 |  |  | 675.2429 |  |  | 975.2909 | [8 empty] | 2017-01-23
W2 5 | 2017-02-21 | 1:09 | CH4 | 1.976 | 21.0205 | CO2 | 2.91 | 7022.1988 | N2O | 3.106 | 576.0572 |  |  | 2.2491 |  |  | 736.5194 |  |  | 1012.4669 | [8 empty] | 2017-01-23
W3 1 | 2017-02-21 | 1:15 | CH4 | 1.97 | 22.7849 | CO2 | 2.903 | 4711.7685 | N2O | 3.096 | 541.534 |  |  | 2.4379 |  |  | 494.1912 |  |  | 951.7896 | [8 empty] | 2017-01-23
W3 2 | 2017-02-21 | 1:20 | CH4 | 1.966 | 22.2826 | CO2 | 2.903 | 5144.9076 | N2O | 3.1 | 551.3825 |  |  | 2.3841 |  |  | 539.6208 |  | 969.0991 | [9 empty] | 2017-01-23
W3 3 | 2017-02-21 | 1:26 | CH4 | 1.976 | 21.4108 | CO2 | 2.913 | 5654.7382 | N2O | 3.106 | 539.738 |  |  | 2.2909 |  |  | 593.0941 |  |  | 948.633 | [8 empty] | 2017-01-23
W3 4 | 2017-02-21 | 1:31 | CH4 | 1.966 | 21.689 | CO2 | 2.903 | 5668.3718 | N2O | 3.096 | 561.9218 |  |  | 2.3206 |  |  | 594.524 |  |  | 987.6228 | [8 empty] | 2017-01-23
W3 5 | 2017-02-21 | 1:36 | CH4 | 1.966 | 20.9723 | CO2 | 2.903 | 5938.8032 | N2O | 3.096 | 565.0841 |  |  | 2.2439 |  |  | 622.8881 |  |  | 993.1808 | [8 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-21 | 1:42 | CH4 | 1.976 | 38.3158 | CO2 | 2.913 | 3792.9726 | N2O | 3.106 | 697.2375 | [17 empty] | 2017-01-23
STD | 2017-02-21 | 1:47 | CH4 | 1.973 | 37.8968 | CO2 | 2.91 | 3783.1107 | N2O | 3.106 | 692.5933
STD | 2017-02-21 | 1:53 | CH4 | 1.973 | 37.8099 | CO2 | 2.91 | 3765.3864 | N2O | 3.106 | 693.1426
STD | 2017-02-21 | 1:58 | CH4 | 1.97 | 36.9844 | CO2 | 2.906 | 3811.442 | N2O | 3.103 | 690.5876