## Tabelle1
STD | 2018-03-22 | 8:37 |  | CH4 | 2.443 | 37.6292 | CO2 | 3.37 | 4085.1437 | N2O | 3.593 | 714.7108 |  | 2017-01-10
STD | 2018-03-22 | 8:42 | 0:05 | CH4 | 2.446 | 38.6614 | CO2 | 3.373 | 4047.6682 | N2O | 3.6 | 711.9632 |  | Cal 1
STD | 2018-03-22 | 8:48 | 0:06 | CH4 | 2.45 | 37.8346 | CO2 | 3.373 | 4060.9406 | N2O | 3.596 | 713.2492 |  | CH4 | 4,080±0,082 | ppm
STD | 2018-03-22 | 8:53 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 38.1441 | CO2 | 3.366 | 4120.3092 | N2O | 3.59 | 715.5534 |  | CO2 | 393,3±7,9 | ppm
A1 1 | 2018-03-22 | 8:59 | 0:05 | CH4 | 2.45 | 20.3052 | CO2 | 3.373 | 4716.2429 | N2O | 3.596 | 533.756 | Proben vom 22.02.2018 | N20 | 0,399±0,040 | ppm
A1 2 | 2018-03-22 | 9:04 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 20.0586 | CO2 | 3.366 | 6798.6268 | N2O | 3.59 | 600.1936
A1 3 | 2018-03-22 | 9:10 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 20.0635 | CO2 | 3.37 | 8004.1243 | N2O | 3.593 | 635.419
A1 4 | 2018-03-22 | 9:15 | 0:05 | CH4 | 2.45 | 19.6898 | CO2 | 3.376 | 9691.7928 | N2O | 3.603 | 680.864
A1 5 | 2018-03-22 | 9:21 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 19.8944 | CO2 | 3.37 | 10053.9868 | N2O | 3.59 | 696.7916
A2 1 | 2018-03-22 | 9:27 | 0:06 | CH4 | 2.45 | 20.1939 | CO2 | 3.373 | 4762.1056 | N2O | 3.6 | 571.1448
A2 2 | 2018-03-22 | 9:32 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 20.1508 | CO2 | 3.366 | 5803.7864 | N2O | 3.59 | 628.32
A2 3 | 2018-03-22 | 9:37 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 20.0588 | CO2 | 3.37 | 6418.4036 | N2O | 3.593 | 661.2597
A2 4 | 2018-03-22 | 9:43 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 20.0185 | CO2 | 3.366 | 6785.3843 | N2O | 3.593 | 687.0262
A2 5 | 2018-03-22 | 9:48 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 18.209 | CO2 | 3.37 | 4716.6956 | N2O | 3.593 | 554.2396
STD | 2018-03-22 | 9:53 | 0:05 | CH4 | 2.45 | 38.7454 | CO2 | 3.373 | 3999.6248 | N2O | 3.596 | 713.5117
STD | 2018-03-22 | 9:59 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 38.0774 | CO2 | 3.366 | 3988.9976 | N2O | 3.593 | 715.4338
STD | 2018-03-22 | 10:05 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 37.6236 | CO2 | 3.37 | 3994.2845 | N2O | 3.593 | 709.3111
STD | 2018-03-22 | 10:11 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 38.0468 | CO2 | 3.366 | 4004.1814 | N2O | 3.593 | 712.5482
A3 1 | 2018-03-22 | 10:17 | 0:06 | CH4 | 2.45 | 20.2234 | CO2 | 3.373 | 4769.5198 | N2O | 3.6 | 557.4877
A3 2 | 2018-03-22 | 10:23 | 0:06 | CH4 | 2.446 | 20.55 | CO2 | 3.37 | 6055.0588 | N2O | 3.593 | 612.0774
A3 3 | 2018-03-22 | 10:28 | 0:06 | CH4 | 2.45 | 20.3476 | CO2 | 3.373 | 6384.4589 | N2O | 3.596 | 639.3043
A3 4 | 2018-03-22 | 10:34 | 0:05 | CH4 | 2.45 | 20.2776 | CO2 | 3.373 | 6561.5794 | N2O | 3.6 | 635.7425
A3 5 | 2018-03-22 | 10:39 | 0:05 | CH4 | 2.446 | 20.5327 | CO2 | 3.373 | 6536.369 | N2O | 3.6 | 609.7431
G2 1 | 2018-03-22 | 10:45 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 20.3236 | CO2 | 3.37 | 4676.1547 | N2O | 3.59 | 545.5934
G2 2 | 2018-03-22 | 10:50 | 0:05 | CH4 | 2.446 | 20.7328 | CO2 | 3.373 | 5384.29 | N2O | 3.596 | 545.7434
G2 3 | 2018-03-22 | 10:56 | 0:06 | CH4 | 2.446 | 20.3647 | CO2 | 3.373 | 5304.111 | N2O | 3.596 | 556.4499
G2 4 | 2018-03-22 | 11:01 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 20.2473 | CO2 | 3.366 | 5638.2044 | N2O | 3.59 | 555.3387
G2 5 | 2018-03-22 | 11:07 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 20.1057 | CO2 | 3.366 | 5596.0662 | N2O | 3.59 | 554.1405
STD | 2018-03-22 | 11:12 | 0:05 | CH4 | 2.45 | 38.0294 | CO2 | 3.376 | 4045.0524 | N2O | 3.6 | 713.9488
STD | 2018-03-22 | 11:18 | 0:06 | CH4 | 2.45 | 38.2642 | CO2 | 3.373 | 3961.0695 | N2O | 3.6 | 714.5124
STD | 2018-03-22 | 11:24 | 0:05 | CH4 | 2.446 | 38.2537 | CO2 | 3.37 | 3961.9338 | N2O | 3.593 | 708.5728
STD | 2018-03-22 | 11:29 | 0:06 | CH4 | 2.446 | 37.1647 | CO2 | 3.37 | 3989.443 | N2O | 3.596 | 708.9886
W1 1 | 2018-03-22 | 11:35 | 0:05 | CH4 | 2.45 | 20.4798 | CO2 | 3.373 | 5426.2936 | N2O | 3.596 | 544.4928
W1 2 | 2018-03-22 | 11:41 | 0:06 | CH4 | 2.446 | 19.7901 | CO2 | 3.373 | 5747.5646 | N2O | 3.596 | 539.466
W1 3 | 2018-03-22 | 11:46 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 19.4731 | CO2 | 3.366 | 5958.657 | N2O | 3.59 | 532.0134
W1 4 | 2018-03-22 | 11:52 | 0:06 | CH4 | 2.446 | 19.3858 | CO2 | 3.37 | 6544.9453 | N2O | 3.593 | 541.061
W1 5 | 2018-03-22 | 11:57 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 19.1028 | CO2 | 3.366 | 6560.8682 | N2O | 3.59 | 537.531
W2 1 | 2018-03-22 | 12:02 | 0:05 | CH4 | 2.446 | 20.4366 | CO2 | 3.37 | 4964.0645 | N2O | 3.596 | 533.4682
W2 2 | 2018-03-22 | 12:08 | 0:05 | CH4 | 2.446 | 19.7998 | CO2 | 3.37 | 5506.2017 | N2O | 3.593 | 526.6028
W2 3 | 2018-03-22 | 12:13 | 0:06 | CH4 | 2.446 | 19.3124 | CO2 | 3.37 | 5705.483 | N2O | 3.596 | 544.7651
W2 4 | 2018-03-22 | 12:19 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 18.8832 | CO2 | 3.366 | 6432.8734 | N2O | 3.59 | 546.4638
W2 5 | 2018-03-22 | 12:25 | 0:05 | CH4 | 2.446 | 19.1467 | CO2 | 3.37 | 6596.3564 | N2O | 3.596 | 546.7804
STD | 2018-03-22 | 12:31 | 0:06 | CH4 | 2.45 | 38.2034 | CO2 | 3.373 | 3964.9047 | N2O | 3.596 | 715.7317
STD | 2018-03-22 | 12:36 | 0:06 | CH4 | 2.45 | 38.0512 | CO2 | 3.376 | 3982.6482 | N2O | 3.6 | 710.7208
STD | 2018-03-22 | 12:42 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 37.7665 | CO2 | 3.366 | 3991.4892 | N2O | 3.59 | 705.8223
STD | 2018-03-22 | 12:48 | 0:05 | CH4 | 2.45 | 38.6802 | CO2 | 3.373 | 3952.7196 | N2O | 3.596 | 704.5306
W3 1 | 2018-03-22 | 12:53 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 19.9184 | CO2 | 3.366 | 4793.8636 | N2O | 3.59 | 522.4037
W3 2 | 2018-03-22 | 12:59 | 0:05 | CH4 | 2.45 | 19.4194 | CO2 | 3.376 | 5476.7649 | N2O | 3.596 | 503.4664
W3 3 | 2018-03-22 | 13:05 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 18.9867 | CO2 | 3.366 | 5961.302 | N2O | 3.593 | 520.876
W3 4 | 2018-03-22 | 13:10 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 18.4055 | CO2 | 3.37 | 6221.2084 | N2O | 3.59 | 516.3252
W3 5 | 2018-03-22 | 13:16 | 0:06 | CH4 | 2.45 | 18.1096 | CO2 | 3.376 | 6795.4993 | N2O | 3.596 | 514.8611
STD | 2018-03-22 | 13:22 | 0:06 | CH4 | 2.446 | 38.7431 | CO2 | 3.373 | 3925.1005 | N2O | 3.596 | 670.6188
STD | 2018-03-22 | 13:28 | 0:05 | CH4 | 2.443 | 38.6889 | CO2 | 3.37 | 3964.3274 | N2O | 3.593 | 677.0808
STD | 2018-03-22 | 13:33 | 0:06 | CH4 | 2.446 | 39.0214 | CO2 | 3.373 | 3907.9502 | N2O | 3.596 | 679.7804
STD | 2018-03-22 | 13:39 | 0:06 | CH4 | 2.443 | 39.0722 | CO2 | 3.366 | 3904.9285 | N2O | 3.593 | 676.7744